メモ（気づいたこと、問題点など）

５　介護施設の事業継続計画参考具体例

平成24年1月制定 平成25年2月改訂 事業継続計画書 △△△△法人 ○○○会 □□□□□□ホーム ○○○○ 平成２６年３月

※　ボリュームを抑えるため、省略した箇所があります。

事 業 継 続 計 画    目次

１　計画の目標　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－３

２　計画の基本方針　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－３

３　計画の実施（見直し）体制　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－３

４　平常時の対策　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－４

（１）教育と訓練　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－４

（２）設備・備品の点検　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－４

（３）備蓄品等の在庫管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－４

（４）計画の見直しと改善　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－５

（５）相互支援体制　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－５

５　今後の課題　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－５

６　被害の想定　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－６

（１）基本的な考え方　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－６

（２）想定　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－６

（３）想定されるリスク　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－６

（４）リスク・ボトルネックの洗い出し　・・・・・・・・・・・・・・・・６－７

７　優先業務の抽出　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－８

（１）発生直後の業務  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－８

（２）支援・介護業務ほかの継続する優先業務    ・・・・・・・・・・・・６－８

８　災害時組織体制　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－10

（１）活動概略図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－10

（２）初動対応・発動基準　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－10

（３）配備体制職員行動基準　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－10

（４）緊急時連絡体制・職員の安否確認　・・・・・・・・・・・・・・・・６－10

(５) 配備体制各班の任務、配置人員、代行者等　・・・・・・・・・・・・６－12

９　緊急時の対応手順　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－15

10　計画別紙・チェックリストほか　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６－19

１　計画の目標

１ 災害発生時における利用者の安全を守るとともに職員の安全も守る。 利用者の安全を確保するため、まずは職員の家庭を含めた安全対策を行う。 ２ 災害発生後も途切れることなく、サービスを安定的に提供する。 この計画により災害発生時に発生する応急業務に加え、通常業務のうち、中断できない業務や中断しても早期の復旧を必要とする業務（非常時優先業務）を適切に実施する体制を確保するために、必要な資源（人員、設備、資機材等）や対策を事前に定めて災害発生後の業務継続に万全を期すことを目指す。 ３ 地域災害弱者の災害拠点になる。 当法人の理念である「ひとつは全てのために、全てはひとつのために」に則り、地域の災害福祉拠点として頼られる存在となる。 △△△△法人○○○会 理事長 ○○○○

２　計画の基本方針

災害発生時には次の方針に基づき業務を継続する。

（１）入所者、職員の生命や生活を保護、維持するための業務を最優先業務とし、その他の業務は縮小、休止とする。

（２）短期宿泊事業、移動支援事業、外部への訪問介護事業は原則休止し、業務資源の復旧状況に応じて、順次、早期に再開を目指す。

（３）法人内の施設間で連携して非常時優先業務に必要な人員、事業所、資機材等の確保、配分にあたる。

（４）地域の災害時要援護者を受入れる。

３　計画の実施（見直し）体制

本計画は、リスクマネジメント委員会の下部組織である防災ワーキンググループ（防災ＷＧ）において検討し、リスクマネジメント委員会で決定及び策定（改訂）を行う。

（１）防災ＷＧは、施設長を座長とし、副座長を総務課長とし、各フロア及び各職種の代表の計７人を委員とする。また、防災ＷＧに事務局を置く。

（２）防災ＷＧは、座長が必要と判断した都度、開催する。

（３）検討事項

・教育と訓練の計画に関すること

・計画の見直しと改善に関すること

・備蓄その他在庫管理に関すること

・相互支援体制の構築に関すること

４　平常時の対策

（１）教育と訓練

職員への教育と訓練は、防災ＷＧが計画し、下記により実施する。　    　　　（平成26年度）

| 区分 | 項目 | 目標 | 対象者 | 時期等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修 | 災害について （一般的知識） | 想定される災害知識の習得 家庭での防災対策 | 初任者 | 4月 |
| 研修 | 継続計画の研修 | 職員の行動基準、災害対策本部、配備体制の設置の理解 | 全員 | 6月 |
| 訓練 | 安否確認訓練、自家発電訓練、非常食提供訓練 | 災害伝言ダイヤルの習熟 燃料の補給ほか | 全員 | 9月 |
| 研修 | 各班による業務継続計画の演習 | 配備体制の設置と運用の仕方の討議 | 各班に分かれて全員 | 9～11月中 3日間で |
| 研修 | 消防が実施する研修会に参加 | 応急処置（救急救命） 翌日他職員へ伝達を行う。 | 各班1人 | 都度 |
| 訓練 | 消防、地域自治会の参加のもと放水・救出訓練 | 消火栓を使った訓練を行う。 防災ＷＧで課題を把握する。 | 救護班及び1/3の職員 | 12月 |

（２）設備・備品の点検

防災ＷＧは、各施設設備・器具の点検に合わせて（６月と12月）、次の事項を実施する。

- 建物及び建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）や陳列物品の倒壊、転倒、落下等の有無を確認し、点検の結果、改善が必要な場合は早急に対応する。

- 定期自主点検表（別紙17）

- 消火設備等は受託者の報告書による

②　その他自家発電機の試運転、燃料補充等も行う。

（３）備蓄品等の在庫管理

各班長は、災害時に必要な物品の内、飲食料品については備蓄品として保存管理し、介護、医務、調理等の業務継続に必要な資材及び消耗品等の必要なものについては、６月と12月に数量を把握し、日常的に消費しながら管理する。

① 飲食料品

食料品については、備蓄品として常時保管し、事前に５日間分の献立表を作成して速やかに業務が出来る体制を整えておく。また、食料品・飲料水は７日程度を平成27年度までに準備する。

・保管場所　　倉庫

・備蓄品（飲食料）一覧（別紙11）、非常時献立表（別紙12）

※飲料水については、期限が切れた場合、資材として保管する。

② 資材、消耗品

業務継続に必要な資材、消耗品等は、日常的に在庫数量を把握して必要数量を確保する。

・保管場所　各倉庫・リネン室

・生活用品在庫一覧表（別紙16）

③　その他

各班長は、在庫切れ、その他必要な物が生じている場合には、災害対策本部に生活用品在庫一覧表（別紙16）の点検結果を提出し、総務班が計画的に順次、その調達にあたる。

（４）計画の見直しと改善

業務継続計画（ＢＣＰ）を一層の現実的な計画とするため、訓練の結果を反映させ、また、情報の収集、各機関との連携の強化を図り、リスクマネジメント委員会において年に１回以上の見直しをはかるとともに、修正点など来年度の研修において職員に周知する。

(５)　相互支援体制

主に次の事項について充実を図っていく。

①　協定書に基づく平常時の合同訓練、相互職員交流や合同研修を検討する

②　避難方法の相互協力として輸送手段、輸送人員、職員不足の補充等について法人内で検討する

③　地域自治会と交流会などのイベントを企画し、実施する

５　今後の課題（計画の見直しと改善）

（１）活動場所が施設外になった場合の対応

施設が倒壊等し施設外に事業継続の拠点を移さざるを得なくなった場合の活動場所の選定、活動内容や方法について、具体的に社会資源を含めて検討する。

（２）法人間・地域間との連携

・人的資源、物的資源の共有化や相互支援体制等について、法人内で検討することはもとより近隣

の法人外の施設や異業種の事業所、地域住民等とも連携するため、平常時から顔の見える関係をつくれる取組みを検討する。

・備蓄品（食料品・医薬品・その他消耗品など）等の輸送経路や補充方法、医療関係者の派遣について検討する必要がある。

・ボランティア等に充分に活躍してもらえるように受入れマニュアルの策定を行う。

（３）津波対策

海岸から約2kmに施設が立地しているが、地震による津波の被害も想定する必要がある。

避難場所（施設内では2階部分、高層の建物等）、避難方法、避難経路、避難手段などについて検討し、計画のなかに組み込む必要がある。

（４）被害想定

今回計画した想定シナリオは、ライフラインの被害想定を東日本大震災での復旧率５０％を目安で想定したが、来年度中に復旧率８０％で想定し直すこととする。

（５）教　育

非常時にいかに早く参集できるかは、日ごろの家庭内での防災対策によるところが大きいため、家庭での防災備蓄誘導策や職員教育にも力を入れなくてはならない。

（６）要支援者の受入れ

県が策定した「市町福祉避難所設置・運営マニュアル」を参考に、運営のマニュアルを策定しておく必要がある。

６　被害の想定

（１）基本的な考え方

災害発生時には、事業を継続するために必要な資源(人的資源、物的資源、ライフラインなど)の制約を受けることを念頭に、当施設の立地条件から自然災害のなかで最も被害の大きい地震を想定し、（２）のとおりとする。

（２）想  定

建物は、平成２年度の建築で、毎年１回の特殊建築物定期調査を実施し、劣化状況の把握や対応を

行っている。また周囲に高層のビル等がないので、地震による他の建物倒壊・火災による被害はない

と思われる。

① 対象災害　　県東部圏域内で発生した地震で震度６強以上

② 発生時刻　　３月。朝４時（最も勤務者が少ない時間帯）

③ 人　　員　　発生時間帯の勤務者は、宿直者とその他職員４人とし、発生から６時間後に職員の

３０％が参集し、施設業務を継続実施することを想定

（本人、家族等で被害や家屋の倒壊等により参加不可の者がいると想定）

④ 建　　物　　使用が可能と想定

⑤ ライフライン　復旧想定日数は、東日本大震災で概ね50％の復旧率となった日数を見込む。

・電　　力　災害発生から４日間は停電（１時間は非常用照明点灯する予定）

・上下水道　災害発生から７日間は断水

・都市ガス　災害発生から２０日間は全面停止

・電　　話　災害発生から４日間は優先回線以外不通

・通　　信　つながりにくい状況。

携帯メールは基地局の非常用バッテリーが切れるまで使用可能（５時間）

・道　　路　幹線道路は規制により緊急車両を除き全面通行禁止。鉄道は不通。

ただし、徒歩、自転車は通行可能。

（３）想定されるリスク

①  今回は震源を県東部、災害の発生から３日間のみの計画とし、復旧状況に応じて応急業務、非常時優先業務を行う想定で計画したが、次回改訂時は、震源を中部とし、７日間の計画、さらに１ヶ月間の計画を立てていかなくてはならない。

② 震源が中部となった場合はライフラインの復旧状況は、上記復旧想定日数の概ね６倍以上となってしまう。

③ 道路の被害状況にもよるが、職員の通勤手段は自家用車であるため、公共交通機関が停止した場合でも短時間で施設に集合できるメリットがある。しかし、交通寸断により自家用車が使用できない場合は、自転車、徒歩での参集とならざるを得ない。自転車での集合では現在の参集想定時間は、概ね２倍以上となってしまう。

④ 法人内の施設が西部地区内に２施設あり、業務に必要な資源を共有することが可能であるが、道路網が寸断される可能性が高い。

（４）リスク・ボトルネツクの洗い出し

○　短・中期対策（Ｈ２５～２７年）

| 事項 | 内容 | 必要な資源など | 改善予定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷暖房 | 冷暖房は集中管理のため全館停止 | 寒さ対策。毛布他の補充、ストックヤードの整備、ストーブ対応（灯油ポリ容器１８ℓ ５缶） | H27年 |
| ガス | 給食調理器具はガスと電気がメインのため調理室の器具は使用不能。ガスコンロ3台 | 栄養補助食品、簡易食品の補充 ガスコンロ・プロパンガス追加の検討 | H26年 |
| 水 | 給水ポンプも停止するが、高架水槽があるため、2万Lは使える。ただし、水道管が破裂した場合は使用不可。 | 飲料水のみの利用に制限する。 飲料水1千Lずつ毎年購入するための資金が必要。 | H26年 |
|  | 深井戸からの搬送は大変。運搬用バケツは全部で20個程度しかない | 受水層の災害時飲料水化（蛇口工事）、折り畳みポリタンク50個の購入 | H26年H27年 |
| 停電 | 非常用放送設備は内蔵バッテリーで10分程度は起動 | 10分以内に放送で説明する事項の整理 | H26年 |
|  | ナースコール本体は予備電源で3時間は稼動予定。ＰＨＳは停電と同時に使用不能。 | ホワイトボード、廊下の掲示板の活用ルールを定める。 | 済み |
|  | 大型自家発電機1台は12時間使用可能。停電後60秒以内に稼動。 | コンセントの使用集中化工事。照明の間引きを要する。懐中電灯100本を計画的に購入する必要がある。蝋燭、乾電池の補充にも資金が必要 | H26年～ |
|  | エレベーター停止による閉じ込められ者の救出 | バールなどの器具の購入 | H26年 |
|  | エレベーター停止による食事搬送、利用者の移動が困難 | 職員及び歩ける利用者によるデリバリー訓練の実施 | H26年～ |
|  | 電話交換機にバッテリーを内蔵しているため、概ね1時間程度は内外線使用可能 | 何を、どこに連絡するかの重点リストの作成 | H26年 |
|  | 外部との通信は困難となる（パケット通信は可能時間帯あり） | 手動充電器の補充。車のシガーソケット充電器。紙とマジックの在庫 | 済み |
| 医療 | 嘱託医は地域のＤｒでもあるため、施設利用者は二の次となる | 消防の救急救命研修に毎年3人づつ参加する。 | H26年～ |
| 食事 | 調理員は委託職員のため、参集体制の確認が必要。調理長は電車通勤 | 他職員による調理となるため、備蓄メニューの見える化 | 済み |
| データ | 介護保険、措置費の請求データ、関係資料、給与計算、業者への支払いのバックアップ | 現在使用しているソフトのクラウドサービス契約締結 | H27年 |

７　優先業務の抽出

（１）発生直後の業務

| 業 務 | 実 施 内 容 | 必 要 資 源 |
| --- | --- | --- |
| 火災対応、避難誘導 | 消防計画による | 在所職員、自立入所者 |
| 建物・敷地等の被害確認 代替措置の決定 | 発生後直ちに確認。 被害箇所は写真をとること。 | 在所職員 報告書（別紙17） |
| 電気、上下水道、ガス、通信、消防、空調、ボイラー設備等の被害確認 代替措置の決定 | 発生後直ちに確認。 被害箇所は写真をとること。 | 在所職員 報告書（別紙17） |
| 入所者の安否確認、閉じ込め者の救出 | 発生後直ちに確認。 | 在所職員 報告書（別紙18） |
| 緊急を要する者の看護 | 応急処置、救急車両要請ほか | 在所職員 |
| ※ 以下省略 |  |  |

（２）支援・介護業務ほかの継続する優先業務

| 職員数 | 夜勤職員のみ （夜間） | 出勤30% （発災後６時間） | 出勤50% | 出勤70% | 出勤90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務 基準 | 職員・入所者の安全確認のみ | 安全と生命を守るため、必要最低限 | 食事、排泄中心、その他は休止又は減 | 一部休止、減とするがほぼ通常に近づける | ほぼ通常どおり |
| 給食 | 休止 | 備蓄メニューの準備 | 飲料水、栄養補助食品、簡易食品、炊き出し | 炊き出し、 光熱水復旧範囲で調理再開 | 炊き出し、 光熱水復旧範囲で調理再開 |
| 食事 介助 | 応援体制が整うまではなし | 必要な者に介助 | 必要な者に介助 | 必要な者に介助 | ほぼ通常どおり |
| 口腔 ケア | 応援体制が整うまではなし | 必要者はうがい | 必要者はうがい | 適宜介助 | ほぼ通常どおり |
| 水分 補給 | 応援体制が整うまではなし | ペットボトルの配付 必要な者に介助 | ペットボトルの配付 必要な者に介助 | ペットボトルの配付 必要な者に介助 | ペットボトルの配付 必要な者に介助 |
| 入浴 介助 | 失禁等のある者は清拭 | 適宜清拭を実施 | 適宜清拭を実施 | 適宜清拭を実施 | 光熱水が復旧しだい入浴 |
| 洗顔 | 休止 | 休止 | 必要な者は清拭を実施 | 必要な者は清拭を実施 | ほぼ通常どおり |
| 排泄 | 必要な方のみ | 厚めのオムツを利用 | ほぼ通常どおり | ほぼ通常どおり | ほぼ通常どおり |
| 機能 訓練 | 休止 | 休止 | 褥瘡・拘縮予防実施 | 褥瘡・拘縮予防実施 | ほぼ通常どおり |
| 職員数 | 夜勤職員のみ | 出勤30% | 出勤50% | 出勤70% | 出勤90% |
| マッサージ | 休止 | 休止 | 休止 | 緊張をほぐす目的で実施 | ほぼ通常どおり |
| 清掃 | 休止 | 汚れた箇所のみ | 感染対策による清拭 | 感染対策による清拭 | ほぼ通常どおり |
| 洗濯 | 休止 | ディスポ対応 | 必要最低限 | 必要最低限 | ほぼ通常どおり |
| シーツ交換 | 休止 | 汚れが目立つところ | 罹患者を優先 | 順次、部分的に交換 | ほぼ通常どおり |
| バイ タル | 休止 | 状況に応じて | 全員の健康チェック開始 | 全員の健康チェック。必要時受診 | 全員の健康チェック。必要時受診 |
| 医療 | トリアージ、応急処置 | 応急処置 | 応急処置 | 救急搬送、配薬 | ほぼ通常どおり |
| 感染 対策 | 状況に応じて | 状況に応じて | 消毒薬の配置 | 消毒薬の配置 | ほぼ通常どおり |
| 服薬 | 状況に応じて | 状況に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて | ほぼ通常どおり 協力医と連絡 |
| 痰吸引 | 必要に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて | ほぼ通常どおり |
| 相談 | 休止 | 要請に応じて | 随時実施 | 随時実施 | 随時実施 |
| 問合せ対応 | 対応記録 | 対応記録 | 対応記録 | 対応記録 | 対応記録 |
| 夜勤 | 在所職員対応 | 在所職員対応 夜勤計画作成 | 夜勤時間延長、変則勤務開始 | 夜勤時間延長、変則勤務開始 | ほぼ通常どおり |
| 緊急受入れ | － | － | － | 受入れの検討 | 受入れの検討 |
| 飲料水の調達 | － | 高架水槽の残量確認 | 受水槽の残量使用検討 | 給水車用ポリ容器設置 | 給水車用ポリ容器設置 |
| バックアップ供給 |  | 非常用自家発電装置運搬 | 発電機の運転確認 | 発電機の運転 | 備蓄資材対応 |
| ボラン ティア | － | 関係機関と連絡調整 | 派遣要請 | 受け入れ準備 | 受け入れ |
| ショートスティ | 原則受入休止 | 原則受入休止 | 原則受入休止 | 原則受入休止 | 利用者の帰宅を検討 |

８　災害時組織体制

（１）活動概略図（活動の流れ）

|  |  |  |  |  |  | 地震発生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 勤務者（宿直者ほか） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 職員緊急参集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第１配備 |  |  |  |  |  |  |  | 第２配備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第３配備 （発 動） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （初動対応） |  |  |  |  |  |  |  | （初動対応） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 災害対策本部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 統括者 ・ 副統括者 総務班 （連絡調整班） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支援・介護班 |  |  |  |  |  | 救護班 |  |  |  |  |  |  |  | 調理班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現場対応班 |  |  |  |  |  |

（２）初動対応・発動基準

発動基準は、東部圏域で震度６強以上の地震が発生した場合とし、５強、６弱については、初動

対応とする。

（３）配備体制・職員行動基準（職員緊急参集）

次の表のとおり。職員は、メール等使える通信手段により現状を連絡後、自発的に施設へ参集する。災害時職員行動基準は職員に配付済み。（別紙２）

（４）緊急時連絡体制・職員の安否確認

・自宅待機者等との連絡については、携帯、固定電話、公衆電話等の通信可能な手段にて別添の緊急連絡網により指示連絡を行う。（別紙３）

・各職員は、災害用伝言サービス、各携帯電話会社の非常時通信サービス等を利用し、安否を連絡する。

○　配備体制・職員行動基準

| 区 分 | 基 準 | 参集要員 | 主 な 活 動 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第１配備 （初動対応） | 震度５強 大雨・洪水警報 | 施設長 次長 事務長 防災責任者 | １ 災害対策本部の設置 ２ 利用者の安全確認、施設設備点検、被害状況確認、 報告、情報収集、各機関との連絡調整等を行い、必要な措置を講じる ３ 第２配備への移行を準備 ４ 必要に応じて第２配備へ移行 |
|  | 噴火予報 | 参集該当職員は、自宅の被害状況を確認後、自宅の防災対策を実施して直ちに施設へ出勤する。（出勤不可の場合は連絡） |  |
| 第２配備 （初動対応） | 震度６弱 | 施設長 次長 事務長 防災責任者 栄養士 看護師1 | １ 災害対策本部の設置 ２ 利用者の安全確認、施設設備点検、被害状況確認、 報告、情報収集、各機関との連絡調整等を行い、必要な措置を講じる ３ 第３配備への移行を準備 ４ 必要に応じて第３配備へ移行 ５ 終息後、安全の確認が確保された場合には自宅待機 の解除を指示 |
|  | 暴風・波浪警報 | 参集該当職員は、自宅の被害状況を確認後、自宅の防災対策を実施して直ちに施設へ出勤する（出勤不可の場合は連絡）。 一般職員は、原則自宅待機とし、自宅の防災対策を実施して緊急招集要請があった場合に備える。 |  |
| 第３配備 （発動） | 震度６強 以上 暴風・波浪警報 | 全職員 | １ 災害対策本部の設置 ２ 利用者の安全確認、職員の安否確認、施設設備点検、被害状況確認、報告、ライフライン状況確認、職員参集状況の把握、各機関との連絡調整等を行い、必要な措置を講じる ３ 職員参集状況を確認、事業継続体制の配備 ４ 本部は被害状況に応じた対応を、配備した各班組織に指示、職員は割り当てられた業務に従事 |
|  | 噴火警報 | 全職員は、自宅の状況を確認し、被害状況、施設への出勤の可否、要する時間等の報告を行い、出勤可能な場合は、直ちに施設へ出勤する。 途上、可能な限り外部の被害状況の情報収集（写真）をはかる。 被害状況の報告は、原則、本人から施設へ報告するものとし、状況に応じて使用できる通信手段にて行う。 |  |

（５）配備体制各班の任務、配置人員、代行者等

○ 配備職員の体制は、常勤職員１２名（４０名の３０％）を想定して配置する。職員の職種は考慮

しないこと。

○ 次の配置は、最低限必要な人員を記載しているため、職員の参集人員に応じて適宜配置人員を変

更する。

○各班は、災害対策本部、他の班と連絡を密にして情報の共有化を図る。

○支援・介護班、救護班、調理班、現場対応班は、基本的に後記９にある緊急時の対応手順に基づき任務を遂行する。

○ 各班は業務の進捗状況等はもとより、業務に当たっての問題点について、行動記録表（別紙15）

により対策本部に連絡し、情報を集中させる。また、状況に応じて指示を受ける。

①　災害対策本部

災害地の指揮の中枢にあって組織の編制や災害活動の指揮統制を行う。 ○統括者（施設長） ・施設利用者の安否確認、法人本部との連携、建物、ライフラインの被害状況の把握等、情報の収集を図りながら、災害対策の方向性、業務維持のための実施内容など施設の全般の指揮を行う。 ・災害対策本部、各班の活動拠点、避難等の決定、指示 ・各班合同対策会議を随時、招集 ○副統括者（総務班１名が兼任する） ・統括者の補佐にあたる。また統括者不在時の代行を行う。 【 ①次長 ②事務長 ③防災責任者】

②　総務班

統括者の直接的な指揮下にあり、配備体制各班の業務遂行状況等の情報を収集してその状況を統括者へ報告する。 統括者の指示のもとに具体的な業務遂行の起案や各班に実施内容の連絡を行う。 【班長 事務長 、副班長、 事務主任】 最低配置人員１名 ○基本的事項 ・法人本部からの指揮命令の伝達に関すること ・職員召集の指示に関すること ・被害状況の調査及び報告、復旧業務の指示、避難に関すること ・施設の利用制限に関すること ・各情報の整理に関すること ・非常持出書類等の管理に関すること 非常持出等一覧（別紙５） ・各種物資の調達に関すること 生活用品在庫一覧表（別紙16） ・地域の要援護者の受入れに関すること ・その他、他班に属さない事項に関すること

③　連絡調整班

職員の安否情報確認等や家族、医療機関、行政機関等へ総務班の指示のもと情報の受信発信を行う。 【班長 生活相談員 、副班長 ケアマネジヤー 】 最低配置人員１名 ○基本的事項 ・職員の安否情報の収集、職員の招集に関すること 職員安否確認チェック表（別紙14）、職員参集所要時間調査表（別紙４） ・ライフラインに関すること 法人内施設・協定施設一覧（別紙６）、 関係機関一覧（別紙７） ・被害箇所の復旧依頼に関すること 施設設備・修繕等依頼業者一覧（別紙10） ・各種物資の調達、受入れに関すること ・避難場所の確保に関すること ・近隣被害状況の情報収集、及び各市町等の関係機関との連絡調整に関すること ・医療機関との連絡調整に関すること 病院等一覧（別紙８） ・利用者家族等の被害状況の収集に関すること 身元引受人・家族連絡先一覧（別紙13） ・自治会との連絡調整に関すること ・ボランティア受入れに関すること、 ・ボランティアコーディネートに関すること

④　支援・介護班

利用者の支援、介護、相談業務を行う。 【班長 介護長、副班長 看護長、生活相談員、ケアマネジヤー】 最低配置人員５名 ○基本的事項 ・利用者の生活全般の支援に関すること ・支援・介護業務ほかの継続する優先業務（Ｐ８） ・提供居室の入れ替え、食事、トイレ、入浴等の検討

⑤　救護班

利用者の看護業務を行う。 【班長 看護主任 】 最低配置人員１名 ○基本的事項 ・負傷者の応急手当や医療機関等への要請等について検討 ・支援・介護業務ほかの継続する優先業務（Ｐ８）

⑥　調理班

利用者の食事提供業務を行う。 【班長 栄養士 、調理士 】 最低配置人員２名 ○基本的事項 ・調理業務、食事提供場所の選定や配膳業務 ・支援・介護業務ほかの継続する優先業務（Ｐ８） 備蓄品（飲料水）一覧（別紙11）、 非常時献立表（別紙12）

⑦　現場対応班

施設設備の稼動状況の確認と対応、危険箇所の応急処置、各班の業務にあたっての物資の運搬、受入物資の搬入、利用者の医療機関等、避難場所への移送などを行う。 【班長 防災責任者 、介護主任 】 最低配置人員1名 ○基本的事項 ・各班が使用する設備等の確保 建物、設備等被害状況報告書 （別紙17）

９　緊急時の対応手順（災害発生直前からの対応）

時系列による具体的な流れ、担当班その他については、応急業務、優先業務継続概要一覧表（別

紙１）による。また、緊急時対応チェックシート（別紙19）により、対応に漏れがないか確認すること。

①　災害発生直前

| ●全国瞬時警報システム（J-ALERT）、同報無線、緊急エリアメールより情報受信 ●情報入手後、直ちに館内放送により連絡 ・次の内容の放送文を今年度中に策定する。 安全な場所(窓側から退避)への避難指示 火元の安全確認 | 在所職員 による |
| --- | --- |

②　災害発生直後～６時間

| ●火元確認と初期消火（火災対応）、ガス漏れ確認 ●避難経路の確保と安全が確保できる場所への避難誘導 ・被害状況に応じて一時避難場所は下記のとおり（優先） 原則－①グラウンド ②玄関前 ③集会室 被害を受けた場合－被害箇所以外の1階.2階部分 全壊等で施設内に避難場所がない場合－産業体育館駐車場 | 在所職員 による |
| --- | --- |
| ●閉じ込められた者の救出、負傷者の応急救護（最優先） ・外部機関（消防署、警察）、近隣住民への救出依頼 ・利用者の身体状況に応じて対応 | 在所職員 による |
| ●入所者の安否確認 ・入所者安否確認チェック表（別紙18）により確認。 ・声かけによる不安解消に努める | 在所職員 による |
| ●職員の招集、人員の確保と配備体制組織の編成、緊急時勤務表作成 ・職員緊急参集より確保 ・職員の参集状況に応じて勤務ローテーションを組み、概ねの勤務表を作成 ・職員の不足する場合は、法人内施設へ応援要請 | 在所職員 による |
| ●防災無線、テレビ、ラジオ等により情報収集 ●館内放送、声かけによる連絡（情報提供と行動指示） | 在所職員 による |
| ●施設設備の被害状況確認と応急復旧対応 ・建物、設備等被害状況報告書でチェック（別紙17） ・可能な限り写真で記録、本部に報告 ・転倒した家具類の整理、ガラス破片の片付け ・施設利用制限の検討（電力の優先先） | 在所職員 による |
| ●通信手段の確保 ・災害時優先電話の利用可否を確認。公衆電話、携帯電話も同様に確認 | 在所職員 による |
| ●一時避難所への移送手段 ・自力歩行可能者は、徒歩で移動 (平成26年3月時点、自力歩行可能者５６名 その他８４名) ・要介護者は、法人内施設所有の公用車、タンカ等にて移動 ・場合によっては、法人外の救援車両を依頼 ・公用車の燃料確保 - 平常時はガソリン残量が半分になったら補充するというルールを定める必要有り | 在所職員 による |
| ●災害対策本部の設置 対策本部や利用者に関する避難場所を選定（優先） ・建物が健全の場合 対策本部－原則、事務室(災害時優先電話設置場所) 職員控室－会議室 ・建物半壊の場合 被害状況に応じて施設内で選定（１階.2階.屋上から選定） １階 ケアセンター 地域交流室 宿直室 ２階 談話室 宿直室 場合により屋上を使用 利用者は被害状況に応じて上記も含め施設内で選定 ・建物全壊の場合は、法人施設 西部○○の郷ほかから選定 | 在所職員 による |
| ●各班の活動拠点の確保と設営 ・職員の宿泊、休憩拠点として介護室を確保 | 総務班 による |

③　災害発生６時間～当日

| ●施設設備の被害状況確認と応急復旧対応 ・建物、施設設備等の被害状況報告書でチェック（別紙17） ・可能な限り写真での記録 | 総務班 による |
| --- | --- |
| ●電力の確保 ・非常用自家発電装置、発電機にて対応（電灯・コンセント等に利用） ・懐中電灯、公用車の照明（夜間照明） | 連絡調整班 による |
| ●トイレ場所の確保 ・ポータブルトイレ（仮設トイレ）の設営と設置場所の選定 ・浅井戸ポンプの利用（中庭） | 現場対応班 による |
| ●暖房の確保 ・布団、毛布の各室への運搬 ・ストーブの給油、配置 ・備蓄として灯油を確保（ポリ容器18ℓ 5缶） | 現場対応班 による |
| ●ガスの確保 ・備蓄資材対応(カセットコンロ、カセットボンベ) | 連絡調整班 による |
| ●水の確保 ・既設トイレ使用停止（水洗のため） ・高架水槽（６㎥×２槽）の残量使用可 ・受水槽（24㎥×２槽）の残量使用検討（非常用自家発電にて対応検討） ・防火用貯水槽の貯水使用（汚物処理用水等に使用。旧棟機械室前 地域交流室横 ２箇所） ・飲料水はペットボトルの備蓄にて対応（７日間分） ・ポリ容器（折りたたみ式１８ℓ ２５缶）給水車対応、補充検討 | 連絡調整班 による |
| ●支援・介護業務ほかの継続する優先業務 ・支援・介護業務ほかの継続する優先業務のとおり | 支援・介護班による |
| ●調理業務の継続（保存食使用） ・支援・介護業務ほかの継続する優先業務のとおり。当分の間、栄養管理は行えない。 ・備蓄品は入所者、職員の５日間分あり。 ・非常時献立表（別紙12） ※６日目以降についても計画的に購入しなければならない。 | 調理班による |
| ●その他業務の継続 ・支援・介護業務ほかの継続する優先業務のとおり。 | 各班 による |
| ●地域ニーズへの対応 ・要援護者の受入れ検討 ●問い合わせ対応と情報の発信 ●関係機関、関係団体、法人内施設等との連絡、協力、協議 ・利用者の家族、行政、法人本部への報告と情報交換。 ・連絡先一覧表は、別紙７のとおり。 | 連絡調整班 による |

④　災害発生翌日から３日目

| ●上記（災害発生直後から当日）項目で必要なものを継続 | 各班 による |
| --- | --- |
| ●職員安否確認 ・連絡先一覧表は、別紙14のとおり。 ・災害発生２４時間経過後、確認不明者の状況等の把握 | 連絡調整班 による |
| ●衛生管理対策 ・感染対策マニュアルによる。 ●職員の健康管理（体調管理等） | 救護班 による |
| ●食材の確保 ・○○市、他施設その他へ緊急支援物資の要請 ・関係機関等一覧（別紙７） ・備蓄品（飲食料）一覧（別紙11） | 調理班 による |
| ●通信、電力、水、ガス、復旧状況確認 ・連絡先一覧表は、別紙10のとおり。 | 連絡調整班、現場対応班による |
| ●ボランティアの受入れ対応の検討 ・社会福祉協議会等のコーディネイト機関に誘導する ・ボランティア自身が宿泊場所・食事を確保し、１週間以上の活動ができることが望ましい | 総務班、連絡調整班 による |
| ●地域ニーズへの対応 ・福祉避難所として近隣住民要介護者を30名受け入れる | 連絡調整班による |

⑤　災害発生４日以降

| ●上記（災害発生翌日から3日目）項目で必要なものを継続 | 各班 による |
| --- | --- |
| ●職員の勤務体制（ローテーション）の作成、管理 | 総務班 による |
| ●安全管理 ・被災から時間が経過するとともに重要度は上がっていく ・見知らぬ人が施設に出入りしないように入口に注意を払う | 総務班 による |
| ●必要物資の調達、支援物資の受入れ管理 ・納入業者一覧表は、別紙９のとおり。 ・衛生用品の確保 在庫管理品にて対応し、補充品を検討 ・衣類・寝具の確保 在庫管理品にて対応し、補充品を検討 ・消耗品の確保 在庫管理品にて対応し、補充品を検討 | 総務班、現場対応班による |

１０　計画別紙、チェックリストほか

・別紙１　 　応急業務 、優先業務継続概要一覧表

・別紙２　 　災害時　職員行動基準　（配布用）

・別紙３　 　緊急連絡網

・別紙４　 　職員参集所要時間調査表

・別紙５　 　非常持出等一覧

・別紙６　　 法人内施設・協定施設等一覧

・別紙７　　 関係機関等一覧

・別紙８　　 病院等一覧

・別紙９　　 納入業者一覧

・別紙10　　施設設備・修繕等依頼業者一覧

・別紙11　　備蓄品（飲食料）一覧

・別紙12　　非常時献立表

・別紙13　　身元引受人・家族連絡先一覧

・別紙14　　職員安否確認チェック表

・別紙15　　行動記録表

・別紙16　　生活用品在庫一覧表

・別紙17　　自主点検表（建物・設備等の被害状況報告書）

・別紙18　　入所者一覧・入所者安否確認チェック表

・別紙19　　緊急時対応チェックシート