| 様式15号 衛生管理に係る点検表（その１） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 営業施設を営む者の氏名（法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 営業施設を営む者の住所（法人の場合は事務所所在地） |  |  |  |  |  |  |
| 営業施設の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 営業施設の所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 責任者の氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯湯槽 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  | 番号① | 規模 立法メートル |  |  |  |  |  | 番号② |  | 規模 立法メートル |
|  | 貯湯槽の温度 |  |  |  |  | 通常 ℃ 最大 ℃ |  |  |  |  |  |  |  | 通常 ℃ 最大 ℃ |  |  |
|  | 加温施設の有無 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 加熱方法 |  |  |  |  | ボイラー・電気・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | ボイラー・電気・その他（ ） |  |  |
|  | 外気との遮断構造 |  |  |  |  | 遮断されている・遮断されていない |  |  |  |  |  |  |  | 遮断されている・遮断されていない |  |  |
| ろ過器 | 番号 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 番号 |  |  |  |
|  | ① | 種 類 |  |  | 砂式・カートリッジ式・けいそう土式 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | ③ |  | 砂式・カートリッジ式・けいそう土式 ・その他（ ） |  |
|  |  | ろ材の種類 |  |  | 砂・セラミック・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂・セラミック・その他（ ） |  |
|  |  |  |  |  | 立法メートル／時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立法メートル／時 |  |
|  | 番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 番号 |  |  |  |
|  | ② | 種 類 |  |  | 砂式・カートリッジ式・けいそう土式 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | ④ |  | 砂式・カートリッジ式・けいそう土式 ・その他（ ） |  |
|  |  | ろ材の種類 |  |  | 砂・セラミック・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂・セラミック・その他（ ） |  |
|  |  |  |  |  | 立法メートル／時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立法メートル／時 |  |
| 気泡発生装置等 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ジャグジー |  |  |  |  |  | 基 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ジェット噴射装置 |  |  |  |  |  | 基 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他 |  |  |  |  |  | （名称： ） 基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浴槽 |  |  | 連日使用型循環式浴槽 |  |  |  |  |  |  |  | 合計 立法メートル か所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 毎日完全換水型循環式浴槽 |  |  |  |  |  |  |  | 合計 立法メートル か所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ろ過器付 か所 ・ 集毛器のみ か所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 気泡発生装置等 か所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他（ ） か所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非循環式浴槽 |  |  |  |  |  |  |  | 合計 立法メートル か所 |  |  |  |  |  |

| 営業施設の管理計画及び点検状況（実施した場合は実施月に〇をつける。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原湯 |  |  |  | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合水の場合（ ）水と（ ）水を（ ）：（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用水の水質検査 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |  |  |  |
| 原水 |  |  |  | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合水の場合（ ）水と（ ）水を（ ）：（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用水の水質検査 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |  |  |  |
| 上がり用湯 |  |  |  | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合水の場合（ ）水と（ ）水を（ ）：（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用水の水質検査 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |  |  |  |
| 上がり用水 |  |  |  | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合水の場合（ ）水と（ ）水を（ ）：（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用水の水質検査 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |  |  |  |
| 浴槽水 |  |  |  | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浴槽水が混合水の場合（ ）水と（ ）水を（ ）：（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浴槽水の水質検査 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |  |  |  |
| 貯湯槽の管理 |  |  | 番号① |  | 水質検査 |  | 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |
|  |  |  |  |  | 清掃・ 消毒 |  | 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |
|  |  |  | 番号② |  | 水質検査 |  | 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |
|  |  |  |  |  | 清掃・ 消毒 |  | 1年に（ ）回実施（実施月 ） |  |  |
| 浴槽の管理 | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 |  |  |  | 1年に（ ）回実施（実施月： ） |  | 貯湯槽番号 |  |

※原湯、原水、上がり用湯及び上がり用湯に水道水を使用する場合には、水質検査を行う必要はありません。